Pokyny ke stavebním úpravám v bytových jednotkách

Stavební úpravy, které mají charakter udržovacích prací - rekonstrukce elektroinstalace, přestavba bytového jádra, položení dlažby a obkladů, výměna vnitřních dveří a položení plovoucích podlah - je každý člen družstva i nájemník povinen provádět tak, aby byly v souladu s pokyny stavebního úřadu a jiných dotčených orgánů (požárníci...)

- Před započetím stavebních úprav zasahujících do statiky domu - zásahy do nosných zdí domu (např. vybourání mezi pokojových dveří přes nosný panel...) - je nutné, aby si člen družstva nebo nájemník vyřídil statický posudek vypracovaný autorizovanou osobou, popř. stavební povolení či ohlášení u stavebního úřadu pokud to plánované úpravy vyžadují.

- Při provádění musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a vyhlášky. Za jejich dodržování zodpovídá provádějící firma, u svépomocně prováděných prací zodpovídáte za jejich dodržování vy.

- Při provádění prací nesmí být znečištěny společné prostory, musí být průběžně prováděn úklid.

- Práce lze provádět pouze v době dle domovního řádu, aby nedocházelo k obtěžování ostatních družstevníků. Provádění bouracích prací povolujeme od pondělí do soboty v době od 8 do 19 hodin.

- Dlažba a plovoucí podlaha musí být položena na zvukovou izolaci tak, aby byla dodržena kročejová neprozvučnost. Pokud toto nebude dodrženo a bude docházet k nepřiměřené kročejové ozvučnosti, která by mohla rušit jiné nájemníky, musí člen družstva nebo nájemník provedenou dlažbu odstranit nebo upravit na své náklady tak, aby vyhovovala předpisům.

- Při veškerých pracích nesmí dojít k poškození majetku družstva ani ostatních družstevníků. V případě jakéhokoliv poškození bude člen družstva nebo nájemník povinen vzniklé škody v plné výši uhradit.

- Není dovoleno odebírat vodu nebo elektrickou energii ze společných prostor domu. Pokud má nájemník zájem využívat připojení k el. energii ve sklepních prostorech je možné si po předchozí dohodě s BD vybudovat přípojné zařízení osazené měřícími hodinami dle nichž mu bude tato spotřeba vyúčtována  a to na vlastní náklady. Další podmínky připojení ad. Body 10 až 12.

- Negativní vlivy, zejména hluk a prašnost, musí být omezeny na nutné minimum. Prach a zápach z nátěrových hmot dostatečně odvětráván a omezen na nezbytné minimum.

- Veškeré práce provedete vlastními náklady.

- V případě, že při provádění rekonstrukce vodovodních rozvodů dojde k porušení plomb na vodoměrech, jste povinni ihned požádat BD o zpětné osazení plomb.

- Rekonstruované elektrické vedení může být uloženo do elektroinstalačních lišt umístěných na zdech bytu nebo zasekáno pod omítku. V případě zasekání elektrického vedení pod omítku nebo jiného umístění zásuvek a vypínačů vyžadujeme doklad, že nedošlo k dotčení nebo porušení armatur v nosných panelech. Tento doklad musí být vydán osobou k tomu oprávněnou. V případě zásahu do armatur dochází k porušení statiky panelů a veškeré náklady spojené s následným odstraněním statických poruch půjdou k tíži člena družstva nebo nájemníka.

- Po dokončení prací jste povinni doložit BD do evidence doklad o provedené elektro revizi a skutečné elektrické schéma zapojení nové elektroinstalace.

- V případě, že dojde k zásahu do rozvaděče elektrické energie na chodbě (přívodní vedení do bytu), je nutno tuto skutečnost předem nahlásit společnosti ČEZ a. s., nahlásit rozplombování a požádat o zpětné zaplombování.

- Při jakémkoliv zásahu do rozvodu plynu, i v případě zapojení nového plynového spotřebiče, je nutné doložit BD doklad o provedené revizi plynu.

- Všechny práce musí být prováděny v souladu s vyhláškami ošetřujícími zajištění bezpečnosti práce a používání tech. zařízení. Práce musí být prováděny v souladu s nařízením vlády o požadavcích na bezpečnost práce a bezpečný provoz strojů, o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Používány mohou být pouze takové stavební výrobky, které mají schváleny technické parametry (tzn. nesmí být použity výrobky bez certifikátu, které jsou prodávány na tržnicích a nevyhovují bezpečnostním předpisům). Práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození zdraví či úmrtí obyvatelů domu nebo jiných osob pracujících nebo pohybujících se v prostorách domu.

- Při výměně dveří mezi bytem a společnými prostory je zapotřebí dodržet požární předpisy - doba prohoření dveří.

- Po dokončení rekonstrukce je nutné BD doložit doklad o provedené tlakové zkoušce rozvodů vody a těsnosti odpadního potrubí, pokud bylo dotčeno úpravami.

- Během provádění a po dokončení prací je povinností umožnit BD případnou kontrolu dodržení těchto zásad.

- Při rekonstrukci je nutné dodržet přístupnost společných rozvodů (vedení odpadu, plynu, teplé a studené vody) pro případnou další společnou revitalizaci a údržbu v příštích letech.

- Při nedodržení uvedených pokynů je stavebník povinen zaplatit BD úhradu za nedodržení výše uvedených pokynů ke stavebním úpravám v bytových jednotkách až do výše 5 000,- Kč dle závažnosti  porušení. O výši úhrady rozhodne představenstvo družstva. V případě škody vzniklé nedodržením pokynů je stavebník povinen tuto vzniklou škodu uhradit v plné výši jak BD, případným škodou dotčeným orgánům nebo osobám

....................

Podpis

Tyto pokyny jsou nedílnou součástí k žádosti o povolení rekonstrukce bytu.